Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV-297-14

Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 marca 2014 r.

Wysokość stawek opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

| Lp. | Rodzaj substancji | Zakres I |  | Zakres II |  | Zakres III |  | Zakres IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zakres wskaźników zanieczy-szczeń i ich dopuszczalne wartości | Stawka opłaty zł/m3 | Zakres wskaźników zanieczy- szczeń i ich dopuszczalne wartości | Stawka opłaty zł/m3 | Zakres wskaźników zanieczy- szczeń i ich dopuszczalne wartości | Stawka opłaty zł/m3 | Zakres wskaźników zanieczy- szczeń i ich dopuszczalne wartości | Stawka opłaty zł/m3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stężenie BZT5 mgO2/l | 551-900 | 2,02 | 901-1200 | 5,33 | 1201-2000 | 11,85 | > 2001 | 20,42 |
| 2. | Stężenie ChZTCr mgO2/l | 1001-1200 | 2,02 | 1201-1800 | 5,33 | 1801-2405 | 11,85 | > 2406 | 20,42 |
| 3. | Stężenie zawiesiny og mg/l | 471-1000 | 2,02 | 1001-2000 | 5,33 | 2001-2800 | 11,85 | > 2801 | 20,42 |
| 4. | Stężenie azot og. mgN/l | 81-100 | 2,02 | 101-240 | 5,33 | 241-300 | 11,85 | > 301 | 20,42 |
| 5. | Stężenie fosfor og. mgP/l | 15,1-20 | 2,02 | 20,1-30 | 5,33 | 30,1 -40,0 | 11,85 | > 40,1 | 20,42 |

- Opłata dodatkowa za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych jest doliczana do aktualnie obowiązującej stawki opłat za odprowadzanie ścieków za 1m3 zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Sławie.

- Do stawek opłat dodatkowych określonych w kolumnie 3, 5, 7 i 9 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej                          z obowiązującymi przepisami.

- Wysokość stawek opłaty będzie naliczana zgodnie z zakresem ustalonym w powyższej tabeli za przekroczenie któregokolwiek ze stężeń. W przypadku przekroczenia kilku parametrów wysokość stawki opłaty będzie ustalana na podstawie najwyższego przekroczenia.

- Stawki opłat będą naliczane od dnia poboru prób, w którym stwierdzono przekroczenie do przeprowadzenia próby kontrolnej, w terminie wskazanym przez Odbiorcę usług, pod nadzorem i na warunkach określonych przez przedstawiciela ZWiK Sława Sp. z o.o., która potwierdzi spełnienie warunków wprowadzania ścieków zgodnie z umową.

- W przypadku przekroczenia pozostałych parametrów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.              w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych wysokość stawek opłaty za przekroczenie ustala się na podstawie kolumny 9.

- Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie dozwolonej temperatury ustala się wg następujących stawek:

  - opłata dodatkowa za ścieki, których temperatura przekracza wartość dozwoloną o 5°C ustala się na podstawie kolumny 7,

  - opłata dodatkowa za ścieki, których temperatura przekracza wartość dozwoloną o 5,1°C ustala się na podstawie kolumny 9.

- Wysokość dodatkowej opłaty za przekroczenie dozwolonej wartości pH ustala się wg następujących stawek:

  - opłata dodatkowa za ścieki, których wartość pH jest wyższa od górnej lub niższa od dolnej granicy dopuszczalnej o mniej niż             1,0 pH ustala się na podstawie kolumny 7,

  - opłata dodatkowa za ścieki, których wartość pH jest wyższa od górnej lub niższa od dolnej granicy dopuszczalnej o 1,1 pH                  i więcej ustala się na podstawie kolumny 9.

- W przypadku przekroczenia dopuszczalnych ilości ścieków zrzucanych do kanalizacji ZWiK Sława Sp. z o.o., określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, Odbiorca usług zapłaci opłatę dodatkową, której wysokość ustalona będzie jako iloczyn: ilości ścieków (przekraczająca ilość określoną w pozwoleniu wodnoprawnym) i wysokości stawki opłaty za przekroczenie ustalanej na podstawie kolumny 3.